| Электродвигатели крановые |
| --- |
| Г. Днепропетровск Тел 8-056-7979023 Тел.моб 8-067-5986555 Цветков Александр инженер |
| С фазным ротором |  | С короткозамкнутым ротором |
| МТН 011-06 | 1,4 | 1000 | 2 805 |  | МТКН 011-6 | 1,4 | 920 | 2 228 |
| МТН 012-6 | 2,2 | 1000 | 3 160 |  | МТКН 012-6 | 2,2 | 915 | 2 436 |
| МТН 111-6 | 3,5 | 1000 | 4 450 |  | МТКН 111-6 | 3,5 | 1000 | 4 200 |
| МТН 112-6 | 5 | 1000 | 4 658 |  | МТКН 112-6 | 5 | 1000 | 4 331 |
| 4МТН 132 LA6 | 5,5 | 925 | 4 732 |  | МТКН 311-6 | 11 | 915 | 4 940 |
| 4МТН 132 LA6 | 7,5 | 935 | 5 286 |  | МТКН 311-8 | 7,5 | 695 | 4 940 |
| МТН 211 A6 | 5,5 | 925 | 5 313 |  | МТКН 312-6 | 15 | 915 | 6 107 |
| МТН 211 B6 | 7,5 | 935 | 5 866 |  | МТКН 312-8 | 11 | 700 | 6 107 |
| МТН 311-06 | 11 | 945 | 6 261 |  | 4МТК 200 LA 6 | 22 | 935 | 7 703 |
| МТН 311-8 | 7,5 | 700 | 6 261 |  | 4MTK 200 LB 6 | 30 | 945 | 8 974 |
| МТН 312-6 | 15 | 950 | 7 090 |  | 4MTK 200 LA 8 | 15 | 705 | 7 703 |
| МТН 312-8 | 11 | 710 | 7 090 |  | 4MTKM 200 LB 8 | 22 | 700 | 8 622 |
| 4МТ 200 LA 6 | 22 | 960 | 8 717 |  | МТКН 411-6 | 22 | 935 | 7 703 |
| 4MT 200 LB 6 | 30 | 960 | 10 112 |  | МТКН 411-8 | 15 | 705 | 7 703 |
| 4MT 200 LA 8 | 15 | 720 | 8 719 |  | МТКН 412-6 | 30 | 945 | 8 974 |
| 4MTM 200 LB 8 | 22 | 715 | 9 539 |  | МТКН 412-8 | 22 | 700 | 8 622 |
| MTН 411-6 | 22 | 960 | 8 719 |  | 4MTKM 225 M 6 | 37 | 930 | 24 278 |
| MTН 411-8 | 15 | 720 | 8 719 |  | 4MTKM 225 L 6 | 55 | 925 | 24 472 |
| MTН 412-6 | 30 | 960 | 10 112 |  | 4MTKM 225 M 8 | 30 | 700 | 24 278 |
| MTН 412-8 | 22 | 715 | 9 539 |  | 4MTKM 225 L 8 | 37 | 700 | 24 472 |
| 4МТМ 225 L 6 | 55 | 955 | 25 420 |  | МТКН 511-6 | 37 | 930 | 24 493 |
| 4MTM 225 M 6 | 37 | 955 | 25 249 |  | МТКН 511-8 | 30 | 700 | 24 493 |
| 4MTM 225 L 8 | 37 | 725 | 25 420 |  | МТКН 512-6 | 55 | 925 | 24 727 |
| 4MTM 225 M 8 | 30 | 715 | 25 249 |  | МТКН 512-8 | 37 | 700 | 24 727 |
| MTН 511-6 | 37 | 955 | 25 462 |  | Надбавки к цене основного использования электродвигателей |
| MTН 511-8 | 30 | 715 | 25 462 |  | Лапы + фланец МТК 3-й, 4-й габарит | 2003 | 9% |
| MTН 512-6 | 55 | 955 | 25 675 |  | 2-скоростные | / | 25% |
| MTН 512-8 | 37 | 725 | 25 675 |  | С регулируемой частотой вращения | 2П | 2% |
| 4MTM 280 S 6 | 75 | 955 | 45 886 |  | Со строенным датчиком температуры | Б | 2% |
| 4MTM 280 L 6 | 110 | 970 | 47 829 |  | С независимой вентиляцией | Ф | 10% |
| 4MTM 280 M 8 | 55 | 720 | 52 165 |  | С пристройкой к редуктору | Р3 | 37% |
| 4MTM 280 L 8 | 75 | 725 | 52 165 |  | Тропическая | Т | 30% |
| 4MTM 280 S 10 | 45 | 570 | 40 667 |  | Экспортное | Э | 15% |
| 4MTM 280 M 10 | 60 | 575 | 45 547 |  | Для крайнего севера | УХЛ | 15% |
| 4MTM 280 L 10 | 75 | 575 | 49 067 |  | Для плавучих грейферных кранов | 2К | 40% |
| MTН 611-6 | 75 | 955 | 46 468 |  | С двумя концами вала | 1002 (4) | 5% |
| MTН 611-10 | 45 | 570 | 41 248 |  |  |  |  |
| MTН 612-10 | 60 | 575 | 46 127 |  |  |  |  |
| MTН 613-6 | 110 | 970 | 48 410 |  |  |  |  |
| MTН 613-10 | 75 | 575 | 49 648 |  |  |  |  |
| Электродвигатели для портальных кранов типа ALBATROS, KONDOR |
| 4MTM 280 L 8 БРАЛ | 75-ПВ 60% | 750 | 65 185 |  | АИС 132 МВ 6 АЛ У1 ІМ 3081 | 5,5 | 1000 | 3 822 |
| У 1 ІМ 1001 | 90-ПВ 40% | 750 | 65 185 |  | АИС 132 М4 АЛ У1 ІМ 3081 | 7,5 | 1450 | 3 822 |